|  |
| --- |
| 附表1.具体项目清单 |
| 序号 | 辐射活动场所名称 | 装置分类名称 | 类别 | 活动种类 | 数量（台/套） | 装置名称 | 技术参数 | 需完成工作 |
| 1 | 院内方舱CT室（七里河） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 医学影像用CT机 | 140 kV；600 mA | 预控评+环保备案 |
| 2 | 保健医疗综合楼一期1楼医学影像中心（七里河） | 医用诊断X射线装 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 乳腺X射线装置 | 39 kV；500 mAs | 预控评+环保备案 |
| 3 | 健康管理中心门诊8楼（七里河） | 医用诊断X射线装 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | X射线骨密度仪 | - | 环保备案 |
| 4 | 住院部1楼健康管理中心（安宁） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | X射线骨密度仪 | 49 kV，200 mA | 环保备案 |
| 5 | 门急诊部地下1层医学影像中心（安宁） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 床旁X射线摄影装置 | 49 kV，200 mA | 预控评+环保备案 |
| 6 | 门急诊部地下1层医学影像中心（安宁） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 床旁X射线摄影装置 | 49 kV，200 mA | 预控评+环保备案 |
| 7 | 门急诊部地下1层医学影像中心（安宁） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 床旁X射线摄影装置 | 49 kV，200 mA | 预控评+环保备案 |
| 8 | 住院部四楼11手术室（安宁） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 移动X射线C臂机 | 125 kV，1000mA | 预控评+环保备案 |
| 9 | 内镜中心（安宁） | 医用诊断X射线装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 泌尿碎石机 | - | 预控评+环保备案 |
| 10 | 口腔额面CT机（安宁） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 口腔内X射线装置 | - | 预控评+环保备案 |